**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ**

**Номер присвоенный огнетушителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_**044

**Дата введения огнетушителя в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_**23/02/2014

**Место установки огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_** Цех №1

**Тип, марка огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_**ОП-4(з)

**Завод-изготовитель огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_**ООО «Ярпожинвест»

**Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ нет**

**Дата изготовления огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_**25/12/1013

**Марка (концентрация) заряженного ОТВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**АВСЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата и вид**  **проведённого**  **технического**  **обслуживания** | **Результаты технического обслуживания огнетушителя** | | | | | **Должность,**  **Ф.И.О.**  **подпись**  **ответ-**  **ственного**  **лица** |
| **Внешний вид и состояние узлов огнетушителя** | **Полная масса огнетушителя** | **Давление (при наличии манометра) или масса газового баллона** | **Состояние**  **ходовой части передвижного огнетуши-**  **теля** | **Принятые меры по устранению отмеченных**  **недостатков** |
| 23.02.2014г.  ввод в экспл. | норм. | 5,4 | 14 | нет | нет | Иванов И.О.  подпись |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |